## Slide 1: 医療機器 新規参入 事業計画
医療機器事業 新規参入
― 薬機法に基づく許認可手続きと上市ロードマップ ―
社内検討用テンプレート ／ 作成日：YYYY年MM月DD日 ／ 部署・担当者名
テンプレート_製造販売業編_V1

## Slide 2: 本テンプレートについて
2
テンプレート名：医療機器新規参入事業計画テンプレート 製造販売業編
テンプレート版番号:V1
作成者:Process Office https://process-office.jp/
免責事項:
本資料は医療機器の新規参入検討にあたっての一般的な情報提供を目的としたテンプレートであり、法的助言を構成するものではありません。
薬機法をはじめとする関係法令・通知は改正される場合があります。
実際の手続きにあたっては、最新の法令等をご確認のうえ、必要に応じて所轄官庁または専門家にご相談ください。
記載内容の正確性・完全性について保証するものではなく、本資料の利用により生じた損害について作成者は一切の責任を負いません。

## Slide 3: 目次
3
01
事業概要と参入目的
02
市場環境と参入機会
03
対象製品とクラス分類
04
薬機法上必要な許認可の全体像
05
製造販売業許可と三役体制
06
承認・認証・届出の申請フロー
07
QMS適合性調査と製造体制
08
開発〜上市ロードマップ
09
投資・収支計画
10
リスクと対応策 ／ 次のアクション

## Slide 4: 01 ｜ 事業概要と参入目的
4
参入の背景
自社の既存技術（例：センサ／樹脂加工）を活用
医療分野の安定需要と高付加価値
既存事業の成長鈍化に対する新規収益源
事業の目的
医療機器製造販売業として自社ブランド上市
3年以内に単年度黒字化
薬事・品質体制の社内構築
参入形態の選択
自社製造／製造委託（OEM）
海外製品の輸入販売
既存企業との提携・M&A
目標指標（記入例）
上市時期
20XX年 第2四半期
初年度売上
○○百万円
3年後売上
○○百万円
初期投資
○○百万円

## Slide 5: 02 ｜ 市場環境と参入機会
5
Chart: 
| 20X1 | 20X2 | 20X3 | 20X4 | 20X5
市場規模（億円・記入例） | 100 | 108 | 117 | 126 | 137
市場の特徴
高齢化により対象疾患患者数が増加
診療報酬改定が収益性を左右
上位数社による寡占構造
自社の勝ち筋
小型化・低コストによる差別化
既存販路（代理店）の活用
保険償還区分の早期確認

## Slide 6: 03 ｜ 対象製品とクラス分類
6
クラス分類 | リスク | 規制上の区分 | 必要な手続き | 審査主体
クラスⅠ | 極めて低い | 一般医療機器 | 製造販売届出 | 届出（PMDAへ提出）
クラスⅡ | 比較的低い | 管理医療機器 | 認証（指定品目）／承認 | 登録認証機関 ／ PMDA
クラスⅢ | 比較的高い | 高度管理医療機器 | 製造販売承認（指定品目は認証） | PMDA審査・大臣承認 ／ 認証は登録認証機関
クラスⅣ | 生命の危険に直結するおそれがある | 高度管理医療機器 | 製造販売承認 | PMDA審査・厚生労働大臣承認
自社製品の想定区分（記入例）
一般的名称：○○○○ ／ クラス分類：Ⅱ（管理医療機器） ／ 該当する認証基準：JIS T ○○○○
※ 一般的名称とクラス分類は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の分類情報で必ず確認する。

## Slide 7: 04 ｜ 薬機法上必要な許認可の全体像
7
STEP 1 業許可
製造販売業許可
第一種／第二種／第三種（取扱クラスにより区分）
▶
STEP 2 製造所
製造業登録
国内製造所は登録、国外は外国製造業者登録
▶
STEP 3 品目
承認・認証・届出
クラスに応じ、承認／認証／届出のいずれか
▶
STEP 4 販売
販売業・貸与業
高度管理医療機器は許可、管理医療機器は届出、一般医療機器は原則不要
前提となる社内整備
QMS省令に適合した品質管理監督システムの構築（設計・製造・是正処置）
GVP省令に基づく製造販売後安全管理体制（不具合報告・回収手順）の整備
三役（総括製造販売責任者・国内品質業務運営責任者・安全管理責任者）の選任と要件確認

## Slide 8: 05 ｜ 製造販売業許可と三役体制
8
許可区分 | 取り扱える医療機器 | 主な要件
第一種 | 高度管理医療機器（クラスⅢ・Ⅳ） | 三役の設置、QMS・GVP体制、責任者の実務経験要件
第二種 | 管理医療機器（クラスⅡ） | 三役の設置（兼務可の範囲あり）、QMS・GVP体制
第三種 | 一般医療機器（クラスⅠ） | 三役の設置（資格要件・兼務の範囲は緩和）、品質・安全管理は必須
総括製造販売責任者
品質・安全管理業務の統括
所定の学歴・実務経験が必要
国内品質業務運営責任者
QMS省令に基づく品質保証
販売部門から独立した品質保証部門の責任者
安全管理責任者
GVP省令に基づく安全管理
不具合情報の収集・評価・報告

## Slide 9: 06 ｜ 承認・認証・届出の申請フロー
9
1
一般的名称・クラス分類の確定
2
適合基準・認証基準の確認
3
設計開発・非臨床試験（性能・生物学的安全性）
4
必要に応じた臨床評価／治験の実施
5
申請区分の決定（承認・認証・届出）
6
申請書作成（STED／添付資料）と提出
7
審査対応（照会事項回答）・QMS適合性調査
8
承認・認証取得（クラスⅠは製造販売届出）・上市
※ 標準的な審査期間は区分により異なるため、最新の事務連絡・審査基準を確認のうえスケジュールに反映する。

## Slide 10: 07 ｜ QMS適合性調査と製造体制
10
QMS適合性調査
承認・認証申請時、および原則5年ごとの更新時に実施
対象は品目に係る品質管理監督システム全体（製造販売業者・製造所）
調査主体：PMDA、登録認証機関
製造体制の選択
自社製造：設備投資と製造業登録が必要
製造委託（OEM）：委託先の管理・監査が必須
輸入：外国製造業者登録と輸入手続きが必要

## Slide 11: 08 ｜ 開発〜上市ロードマップ
11
6ヶ月
12ヶ月
18ヶ月
24ヶ月
Phase 1
調査・企画
Phase 2
設計開発・試験
Phase 3
薬事申請・審査
Phase 4
上市・拡販
主なマイルストーン（記入例）
設計凍結：20XX年X月 ／ 申請提出：20XX年X月 ／ 承認・認証取得：20XX年X月 ／ 初回出荷：20XX年X月

## Slide 12: 09 ｜ 投資・収支計画
12
Chart: 
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目
売上高 | 20 | 90 | 210 | 330 | 450
営業利益 | -80 | -45 | 15 | 70 | 130
費用項目 | 内容 | 概算
許認可関連 | 申請手数料・QMS調査手数料 | ○○百万円
開発・試験 | 設計開発、性能・安全性試験 | ○○百万円
設備投資 | 製造設備・クリーンルーム | ○○百万円
体制構築 | 三役採用・教育・文書整備 | ○○百万円
販売・販促 | 代理店開拓・学会展示 | ○○百万円

## Slide 13: 10 ｜ リスクと対応策
13
リスク | 影響 | 対応策
クラス分類の判断誤り | 申請区分の手戻り・大幅遅延 | 早期に規制当局・専門家へ相談し分類を確定
審査の照会事項対応の長期化 | 上市時期の遅延 | 申請前相談の活用、根拠資料の事前充実
QMS適合性調査での指摘 | 承認・認証の遅延 | 模擬監査の実施、記録・手順書の整備
三役等の人材確保難 | 許可要件を満たせない | 早期採用・外部コンサルの活用・社内育成
保険償還が得られない | 収益性の悪化 | 企画段階で償還区分と価格を検証
※ リスクは「発生確率×影響度」で評価し、四半期ごとに見直す。

## Slide 14: 次のアクション
14
30日以内
対象製品の一般的名称・クラス分類の確定
参入形態（自社製造／OEM／輸入）の意思決定
90日以内
製造販売業許可の申請準備と三役の選任
QMS・GVP関連文書の整備着手
180日以内
設計開発計画と試験計画の確定
申請前相談の実施と申請資料の作成開始
本テンプレートの使い方 各スライドの「記入例」「○○」を自社の数値・製品情報に置き換えて使用してください。手続きの要件は改正により変わるため、最新の法令・通知を必ず確認してください。